## СВОД
Архангельская область г. Коряжма МУП " Горсвет"
I - Расчет показателя надежности (Пп)
| Показатель | Ед.изм. | Значение
|  |  | плановое | фактическое
| 1 |  | 2 | 3
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электроэнергии | час | 21 | 14.23
Консультация с ФСТ - ставятся все присоединенные к сетям сторонние потребители | Максимальное за расчетный период число точек присоединения | шт | 1770 | 1710
| Показатель надежности услуг | - | 0.011864 | 0.0083216
| II - Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) |  |  | форма № 3.1
| Показатель | Ед.изм. | Значение
|  |  | плановое | фактическое
| 1 |  | 2 | 3
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв тпр) | шт | 1 | 1
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | шт | 1 | 1
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (П нпа тпр) | шт | 1 | 1
| Показатель качества услуг ФСК | - | 1 | 1
III - Расчет показателя качества для (Птсо)
| Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Отклонение факта от плана | Зависимость | Оценка при планировании | Оценка по факту | СПРАВОЧНО
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7
Индикатор информативности
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2.5302 | 2.75 | - | - | - | - | - | -
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений * | % | 0% | 0% | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | шт | 5 | 5 | 100% | прямая | 2.0604 | 2.5 | - | - | - | - | - | -
Порядок регистрации и рассмотрения жалоб потребителей МУП " Горсвет" МО " Город Коряжма" на качество электроэнергии | а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 2.0604 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг | шт (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 2.0604 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг* | шт | 4 | 4 | 100% | прямая | 2.0604 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг* | шт | 0 | 0 | 0% | прямая | 2.0604 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | 2.7473 | 2.6667 | - | - |  | - | - | -
дежурная служба | 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2.0604 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону* | (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 3.0907 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации* | (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 3.0907 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты* | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 3.0907 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2.0604 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | - | 1.9405 | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9405 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | 1.9405 | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9405 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9405 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | - | 2.3849 | 2.2361 | - | - | - | - | - | -
Индикатор исполнительности
| 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
| 1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю | дней | 15 | 15 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения | дней | 120 | 120 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
| 2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю) | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | -
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| б) для остальных потребителей услуг, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
В МУП " Горсвет" существует порядок оповещения | 3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 3.1 Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказанию этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
| 5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
| 6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4>120% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4<80%
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 7.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | - | 0.58571 | 0.58571 | - | - | - | - | - | -
| Индикатор результативности обратной связи | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг* | (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 3.0907 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - | 2.1722 | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9405 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2.0604 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
Все обращения должны быть обработаны | 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9405 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9405 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2.0604 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 3.0907 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | - | 2.5156 | 2.5 | - | - | - | - | - | -
Должны рассмотреть немедленно, рассматривается оперативность | 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | дней | 1 | 1 | 100% | обратная | 1.9405 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | - | 3.0907 | 3 | - | - | - | - | - | -
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг* | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | прямая | 3.0907 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг* | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | прямая | 3.0907 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг* | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | прямая | 3.0907 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | - | 0.97023 | 1 | - | - | - | - | - | -
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.97023 | 1 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | - | 2.0304 | 2 | - | - | - | - | - | -
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | 0 | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.97023 | 1 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | % | 0 | 0 | 0% | прямая | 3.0907 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | - | 2.1558 | 2.1 | - | - | - | - | - | -
| Показатель качества ТСО | [5 empty] | 1.0797 | 1.0536
IV - СВОД ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА И РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
| Показатель | Ед.изм. | Значение показателей надежности и качества |  | Коэффициент допустимого отклонения показателя надежности и качества | Оценка достижения показателя надежности и качества | Отметка о представлении отчетных данных и их достоверности | Определение коэффициентов надежности и качества
|  |  | плановое | фактическое
| Показатель надежности услуг (Пп) | - | 0.011864 | 0.0083216 | 30% | достигнуто | + | 0 | К над
| Показатель качества услуг (П тпр) | - | 1 | 1 | 30% | достигнуто | + | 0 | К кач
| Показатель качества услуг (Птсо) | - | 1.0797 | 1.0536 | 30% | достигнуто | + | 0
Значения обобщенного показателя надежности и качества
| Коб | 0
Коэффициенты допустимого отклонения показателей надежности и качества
| Организация/период | К показателю надежности | К показателю качества
ФСК
| Первые три года первого периода регулирования (2010-2012) | 25% | 15%
| Последующие годы первого периода регулирования (2013-2015) | 20%
| Последующие годы | Поэтапное (1% в год) от 20% до 15%
ТСО - пилоты 1-2-й очереди (переход на долгосрочное регулирование с 2010 года и ранее)
| Первые три года первого периода регулирования | 30%
| Последующие годы | 25%
Прочие ТСО
| Первые три расчетных периода регулирования | 35% |  | 2012-2014
| Последующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования | 30% |  | 2015-2019
| Последующие долгосрочные периоды регулирования годы | Поэтапное (1% в год) от 30% до 25%
Коэффициенты значимости коэффициентов надежности и качества
| Организация | Коэффициент надежности | Коэффициент качества
| ТСО | 0.65 | 0.35
V - Расчет корректировки НВВ по показателям надежности и качества
Коэффициент корректировки
| ТСО при представлении достоверных отчетных данных | 0%
| Максимальный процент корректрировки на текущий год при представлении достоверных отчетных данных | 2%
Максимальные проценты корректировки при представлении достоверных отчетных данных согласно МУ
| на 2012 год | -
| на 2013 год | 1%
| на 2014 год и далее | 2%
Справочно:
| Коэффициент корректировки в случае непредставления отчетных данных | -3%
Предельный процент отклонения отчетных данных организации от данных Технадзора, ФАС, Фед. Службы по защите прав потребителей, Системного Оператора, при превышении которого, данные признаются недостоверными
| на 2011 год | 20%
| на 2012 год | 15%
| на 2013 год и далее | 10%
При представлении недостоверных данных или данных для расчета какого-либо показателя, индикатор выполнения по показателю (Кнад и/или Ккач) признается равным -1
Примечание:
* МУП " Горсвет" не имеет специализированных структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг
** МУП " Горсвет" является исполнителем услуг, проекты договоров направляются сбытовой организации в интересах ее потребителей
*** согласно действующего законодательства приборы учета устанавливаются потребителем самостоятельно, либо с привлечением уполномоченных организаций
Note on E7: с учетом всех присоединений в течение отчетного периода

## 1.1
Форма 1.1 - Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2017 год
N | Обосновывающие данные для расчёта* | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Акт расследования технологического отключения № 1/17 | 2.2 | 23
2 | Акт расследования технологического отключения № 2/17 | 1.25 | 1
3 | Акт расследования технологического отключения № 3/17 | 2.33 | 19
4 | Акт расследования технологического отключения № 4/17 | 2.05 | 10
5 | Акт расследования технологического отключения № 5/17 | 3 | 10
6 | Акт расследования технологического отключения № 6/17 | 1.1 | 19
7 | Акт расследования технологического отключения № 7/17 | 2.3 | 65
| Итого: | 14.23 | 147
Инженер-технолог |  | А.В.Кривополенов

## 1.2
Форма 1.2 -Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2017 год
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Показатель | Значение
Максимальное за расчетный период число точек присоединения | 1770 | 1710 | 1774 | 1838 | 1902 | 1966
Суммарная продолжительность прекращений передачи электроэнергии, час | 21 | 14.23 | 22 | 21 | 20 | 20
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П_п) | 0.011864 | 0.0083216 | 0.012401 | 0.011425 | 0.010515 | 0.010173
Инженер-технолог |  | А.В.Кривополенов

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 1820
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 ((Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 1.3)
0.18602
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 1.3)
0.089011
Инженер-технолог |  | А.В.Кривополенов

## 1.6
Форма 1.6 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя |  | Описание (обоснование) | Значения показателя за | Значения показателя за
|  |  |  | 2012 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Индикатор информативности
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П_п) | 1)замена кабельных линий электропередач, 2)замена распределительных устройств 0,4 кВ, 3)замена трансформатора | 1) Замена кабельных линий электропередач 2) Прокладка резервных кабельных линий | Для сокращения средней продолжительности прекращений электрической энергии и в связи с высокой степенью износа оборудования будут проводиться работы по реконструкции электрооборудования и кабельных линий, в ходе которых будет увеличена мощность трансформаторов и пропускная способность линий электропередач | 0 | 0.0083216 | 0.012401 | 0.011425 | 0.010515 | 0.010173
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (П_тпр) | - | 1)Инвентаризация кабельных линий; 2) быстрое и результативное исполнение заявок на технологическое присоединение | Для определения актуальных данных о максимальной присоединенной и резервной мощности. Сокращение сроков - обеспечение результативности работы. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальными сетевыми организациями (П_тсо) | 1)проведение энергоаудита, 2)сертификация электрических сетей, 3)разработка сайта предприятия для работы с потребителями, 4)организация работы структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями | Инспекционный контроль показателей качества электрической энергии | Для повышения уровня качества оказываемых услуг, на предприятии ежегодно проводится инспекционный контроль показателей качества электрической энергии | 1.0536 | 1.0536 | 0.94854 | 0.94992 | 0.94839 | 0.94863
Инженер-технолог |  |  | А.В.Кривополенов

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
МУП "Горсвет"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 247.329
1.1 |  |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 201.329
2 |  |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 81.4%
3 |  |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 1820
4 |  |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 446
5 |  |  |  | Средняя летняя температура, °C | 12.6
6 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 |  | -
7 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 |  | -
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
| Инженер-технолог |  |  |  |  | А.В.Кривополенов
| (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)

## 6.1
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Наименование параметра (критерия), храктеризующего индикатор | Ед.изм. | 2017 год |  | Отклонение факта от плана | Зависи-мость | Оценка при планиро-вании | Оценночный балл | СПРАВОЧНО
|  | факти-ческое | плано-вое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2.4828 | 2.75 | - | - | - | - | - | -
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений * | % | 0% | 0% | 0% | прямая | 3.0907 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | шт | 5 | 5 | 100% | прямая | 1.875 | 2.5 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 2.0604 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг | шт (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 2.0604 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг* | шт | 4 | 4 | 100% | прямая | 2.0604 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг* | шт | 0 | 0 | 0% | прямая | 2.0604 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | 2.7473 | 2.6667 | - | - | - | - | - | -
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2.0604 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону* | (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 3.0907 | 3 | 1 | гр.4>120% | 3 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации* | (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 3.0907 | 3 | 1 | гр.4>120% | 3 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты* | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 3.0907 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2.0604 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | - | 1.9405 | 2 | - | - | - | - | - | -
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9405 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | 1.9405 | 2 | - | - | - | - | - | -
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9405 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9405 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | - | 2.377 | 2.2361 | - | - | - | - | - | -
Примечание:
* МУП " Горсвет" не имеет специализированных структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг
Инженер-технолог |  | А.В.Кривополенов

## 6.2
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности за период 2017 г.
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
МУП "Горсвет"
| Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценночный балл | СПРАВОЧНО
|  |  | фактическое | плановое |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
Согласно распоряжения по техприсоединения | 1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю | дней | 15 | 15 | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения | дней | 120 | 120 | 100% | обратная | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | -
| 2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю) | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | -
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| б) для остальных потребителей услуг, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 3.1 Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказанию этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | -
Количество потребителей - 15850, взят 0,13 % | 5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | -
В ЭЧ существует порядок оповещения | 6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 0.25 | гр.4>120% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4<80%
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 7.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | - | 0.58571 | - | - | - | - | - | -
| Инженер-технолог |  | А.В.Кривополенов

## 6.3
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
| Наименование параметра (критерия), храктеризующего индикатор | Ед.изм. | 2017 год |  | Отклонение факта от плана | Зависи-мость | Оценка при планировании | Оценночный балл | СПРАВОЧНО
|  |  | факти-ческое | плано-вое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7
| Индикатор результативности обратной связи | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг* | (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 3.0907 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - | 2.1722 | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9405 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2.0604 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
Все обращения должны быть обработаны | 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9405 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9405 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2.0604 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 3.0907 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | - | 2.5156 | 2.5 | - | - | - | - | - | -
Должны рассмотреть немедленно, рассматривается оперативность | 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | дней | 1 | 1 | 100% | обратная | 1.9405 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | - | 3.0907 | 3 | - | - | - | - | - | -
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг* | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | прямая | 3.0907 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг* | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | прямая | 3.0907 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг* | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | прямая | 3.0907 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | - | 0.97023 | 1 | - | - | - | - | - | -
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.97023 | 1 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | - | 2.0304 | 2 | - | - | - | - | - | -
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | 0 | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.97023 | 1 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | % | 0 | 0 | 0% | прямая | 3.0907 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | - | 2.1558 | 2.1 | - | - | - | - | - | -
Примечание:
* МУП " Горсвет" не имеет специализированных структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг
** МУП " Горсвет" является исполнителем услуг, проекты договоров направляются сбытовой организации в интересах ее потребителей
*** согласно действующего законодательства приборы учета устанавливаются потребителем самостоятельно, либо с привлечением уполномоченных организаций
| Инженер-технолог |  | А.В.Кривополенов

## 6.4
Форма 2.4 - Фактические значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества за 2017 год
Муниципальное унитарное предприятие города КоряжмаАрхангельской области "Горсвет"
Наименование показателя | Значение показателя |  | Значение показателя
предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества | 2013 год (факт) | 2013 год (факт) | 2017 год (факт) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2019 год (план)
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Индикатор информативности
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | 2.75 | 2.25 | 2.75 | 2.5225 | 2.6703 | 2.631 | 2.6858
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений * | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.25 | 2.125 | 2.1875
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2.1227
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг | 3 | 1 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг* | 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2.1227
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг* | 3 | 1 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.7067 | 2.7473 | 2.7885 | 2.8303
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2.1227
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону* | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации* | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты* | 3 | 3 | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2.1227
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2.1227
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
7. Итого по индикатору информативности | 2.4028 | 2.3194 | 2.2361 | 2.2049 | 2.2366 | 2.2375 | 2.2545
Индикатор исполнительности
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации | 0.33333 | 0.33333 | 2 | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | 0.94134
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.4925 | 0.48511 | 0.47784 | 0.47067
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.47784 | 0.47067
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю) | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.47784 | 0.47067
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.47784 | 0.47067
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.47784 | 0.47067
б) для остальных потребителей услуг, дней | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.47784 | 0.47067
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.2 | 0.20004 | 0.20013 | 0.20027
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.203 | 0.20604 | 0.20914 | 0.21227
3.1 Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказанию этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.197 | 0.19404 | 0.19113 | 0.18827
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.197 | 0.19404 | 0.19113 | 0.18827
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.197 | 0.19404 | 0.19113 | 0.18827
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.47784 | 0.47067
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.47784 | 0.47067
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.47784 | 0.47067
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.47784 | 0.47067
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  |  | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.47784 | 0.47067
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  | 0.2 | 0.197 | 0.19404 | 0.19113 | 0.18827
7.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0.2 | 0.197 | 0.19404 | 0.19113 | 0.18827
5. Итого по индикатору исполнительности | 0.26458 | 0.26458 | 0.58571 | 0.43707 | 0.43139 | 0.4258 | 0.42031
Индикатор результативности обратной связи
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг* | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | 2.1667 | 2.1667 | 2 | 2 | 2.0004 | 2.0013 | 2.0027
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2.1227
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2.1227
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | 3 | 3 | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2.1227
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5075 | 2.5156 | 2.5242 | 2.5334
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг* | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг* | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг* | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 1 | 1 | 1 | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | 0.94134
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 1 | 1 | 1 | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | 0.94134
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | 2 | 2 | 2 | 2.015 | 2.0304 | 2.0464 | 2.0627
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | 1 | 1 | 1 | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | 0.94134
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | 2.1333 | 2.1333 | 2.1 | 2.1105 | 2.1215 | 2.1329 | 2.1448
Фактическое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации | 0.98444 | 0.97611 | 1.0536 | 0.94854 | 0.94992 | 0.94839 | 0.94863
Примечание:
* МУП " Горсвет" не имеет специализированных структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг
** МУП " Горсвет" является исполнителем услуг, проекты договоров направляются сбытовой организации в интересах ее потребителей
*** согласно действующего законодательства приборы учета устанавливаются потребителем самостоятельно, либо с привлечением уполномоченных организаций
Инженер-технолог А.В.Кривополенов |  |  |  | А.В.Кривополенов

## 3.1
Форма 3.1 -Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования за 2017 г.
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Показатель | Число, шт. |  | Число, шт.
| 2012 | 2013 | 2017 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 67 | 81 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнс заяв тпр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв тпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## 3.2
Форма 3.2 -Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования за 2017 год
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Показатель | Число, шт. |  | Число, шт.
| 2012 | 2013 | 2017 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд тпр) | 45 | 69 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт.(Nнс сд тпр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## 3.3
Форма 3.3 -Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования за 2017 год
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Показатель | Число, шт. |  | Число, шт.
| 2012 | 2013 | 2017 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (N н тпр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятками шт. (Nочз тпр) | 6.7 | 8.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (П нпа тпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## 5.1
Форма 5.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое
присоединение к сети за период 2017 года.
МУП "Горсвет"
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  | Наименование |  |  |  | Значение
1 |  | 2 |  |  |  | 3
1 |  |  | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчётный период резулирования , шт. (Nзаяв) |  |  | 64
2 |  |  | Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленнным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) |  |  | 64
3 |  |  | Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд) |  |  | 0
Птпр=Nзаяв/max (1,Nпд-Nнпд) | [5 empty] | 1
| #REF! |  |  |  | #REF!
подпись

## 7.1
Приложение № 4
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
за период 2017 г.
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
№ | Наименование показателя |  | № формулы Методических указаний |  | Значение
1 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1.1 |  | 0.0065
2 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | 1.5 |  | -
3 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации, Птсо | 1.6 |  | 1.0536
4 |  | Плановое значение показателя Пп, Пплп | 4.1 |  | 0.0084
5 |  | Плановое значение показателя Птпр, Ппл | 4.1 |  | 1
6 |  | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | 4.1 |  | 1.0536
7 |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5 Методических указаний |  | 0
8 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5 Методических указаний |  | -
9 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5 Методических указаний |  | 0
Главный инженер МУП "НЭСК" Большаков С.В. _________________________________

## 7.2
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
за период 2017 г.
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
МУП "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
Наименование |  |  |  | № формулы Методических указаний | Значение
| 1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  |  | - | 0.65
| 2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β |  |  | - | 0.35
| 3. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 7.1 | 0
| 4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 7.1 | 0
| 5. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | п. 7 | 0
|  | Инженер-технолог | Кривополенов А.В.
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 8.1
(Образец)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
|  |  |  | произошедших на объектах сетевой организации за | [12 empty] | январь-декабрь |  |  |  | месяц |  | 2017 |  |  |  | года
МУП "Горсвет"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [12 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [18 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП |  | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [12 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[18 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[19 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | Горсвет | КЛ |  | ТП № 63-ТП №46 | 6 | 01, 30, 2017.03.22 |  | 03, 50, 2017.03.22 |  | В | 2.2 | ТП 50, ТП 51, ТП 54, ТП 63 | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 |  | 450 | 0 | 1/17 от 22.03.17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 |  | 66
2 |  | Горсвет | КЛ |  | ТП № 20-КШ Дыбцына 14 | 0.4 | 06, 10, 2017.04.13 |  | 07, 35, 2017.04.13 |  | В | 1.25 | ТП 20 - КШ Дыбцына 14 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 60 | 0 | 2/17 от 13.04.17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 |  | 1.25
3 |  | Горсвет | КЛ |  | РП 2 яч. 9- ТП 32 | 6 | 03, 47, 2017.04.14 |  | 05, 40, 2017.04.14 |  | В | 2.3 | ТП 32, ТП 33 | 0 | 0 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 23 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 |  | 387 | 0 | 3/17 от 14.04.17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 |  | 52.9
4 |  | Горсвет | КЛ |  | РП 1 яч. 17-ТП 43 | 6 | 23, 25, 2017.08.10 |  | 01, 30, 2017.08.11 |  | В | 2.1 | ТП 43, ТП 43а, ТП 20а, ТП 44, ТП 45, ТП 47, ТП 47а | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  | 620 | 0 | 4/17 от 11.08.17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 |  | 25.2
5 |  | Горсвет | КЛ |  | ТП № 16-ТП 17 | 6 | 05, 15, 2017.08.21 |  | 08, 15, 2017.08.21 |  | В | 3 | ТП 43, ТП 43а, ТП 20а, ТП 44, ТП 45, ТП 47, ТП 47а | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  | 620 | 0 | 5/17 от 21.08.17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 |  | 36
6 |  | Горсвет | КЛ |  | ТП № 63- ТП № 46 | 6 | 08, 05, 2017.08.21 |  | 09, 15, 2017.08.21 |  | В | 1.1 | ТП 63, ТП 46 | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 |  | 450 | 0 | 6/17 от 21.08.17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 |  | 33
7 |  | Горсвет | КЛ |  | РП 2, яч. 11-ТП № 46 | 6 | 07, 20, 2017.08.21 |  | 09, 50, 2017.08.21 |  | В | 2.3 | РП 2, яч.11 - ТП 46 | 0 | 0 |  |  | 54 | 0 | 0 |  | 54 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 54 |  | 520 | 0 | 7/17 от 21.08.17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 |  | 124.2
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [9 empty] | И | 14.25 | х | х | х |  |  | 162 |  | 0 |  | 162 | [5 empty] | 4 | 158 |  |  |  | х | х | х | 1 |  | 338.55
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [9 empty] | П |  | х | х | х | [17 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [9 empty] | А |  | х | х | х | [17 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [9 empty] | В |  | х | х | х |  |  | 162 |  | 0 |  | 162 | [5 empty] | 4 | 158 |  |  |  | х | х | х | 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [9 empty] | В1 |  | х | х | х |  |  | 162 |  | 0 |  | 162 | [5 empty] | 4 | 158 |  |  |  | х | х | х | 1
[8 empty] | Инженер-технолог | [7 empty] | Кривополенов А.В.
[8 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [9 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 8.3 — Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе
средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей
и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
МУП "Горсвет" город Коряжма, Архангельской области
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Расчет |  | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по пере- |  | 1710 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
даче электрической энергии (включая потребителей
электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовы-
ми организациями (гарантирующими поставщиками)
энергопринимающие устройства которых непосредст-
венно присоединены к объектам электросетевого хо-
зяйства сетевой организации), обслуживаемых электро-
сетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии |  | 1710 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
обслуживаемых электросетевой организацией в рамках
расчетного периода (включая потребителей электричес-
кой энергии, обслуживаемых энергосбытовыми органи-
зациями (гарантирующими поставщиками) энергопри-
нимающие устройства которых непосредственно присое-
динены к объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации), шт.
2 | Максимальное за расчетный период регулирования |  | 1820 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
число точек поставки электросетевой организации, шт.
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабже- |  | 0 |  | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1 деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((Σ столбец 32*столбец 28)/ пункт 1 Формы 8.3)
ния потребителей (Пsaidi), час
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения |  | 0 |  | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (Σ столбец 28 Формы 8.1/ пункт 1 Формы 8.3)
потребителей (Пsaifi), шт.
Инженер-технолог |  | Кривополенов А.В.
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись