## СВОД
Архангельская область г. Коряжма МУП " Горсвет"
I - Расчет показателя надежности (Пп)
| Показатель | Ед.изм. | Значение
|  |  | плановое | фактическое
| 1 |  | 2 | 3
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электроэнергии | час | 22 | 16.07
Консультация с ФСТ - ставятся все присоединенные к сетям сторонние потребители | Максимальное за расчетный период число точек присоединения | шт | 1696 | 1730
| Показатель надежности услуг | - | 0.012972 | 0.009289
| II - Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) |  |  | форма № 3.1
| Показатель | Ед.изм. | Значение
|  |  | плановое | фактическое
| 1 |  | 2 | 3
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв тпр) | шт | 1 | 1
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | шт | 1 | 1
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (П нпа тпр) | шт | 1 | 1
| Показатель качества услуг ФСК | - | 1 | 1
III - Расчет показателя качества для (Птсо)
| Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Отклонение факта от плана | Зависимость | Оценка при планировании | Оценка по факту | СПРАВОЧНО
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7
Индикатор информативности
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.75 | - | - | - | - | - | -
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений * | % | 0% | 0% | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | шт | 5 | 5 | 100% | прямая | 2 | 2.5 | - | - | - | - | - | -
Порядок регистрации и рассмотрения жалоб потребителей МУП " Горсвет" МО " Город Коряжма" на качество электроэнергии | а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг | шт (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 2 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг* | шт | 4 | 4 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг* | шт | 0 | 0 | 0% | прямая | 2 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | 2.6667 | 2.6667 | - | - |  | - | - | -
дежурная служба | 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону* | (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации* | (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты* | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 3 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | - | 2.3611 | 2.2361 | - | - | - | - | - | -
Индикатор исполнительности
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | - | - | - | - | - | 0.33333 | 0.33333 | - | - | - | - | - | -
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю)** | дней | 10 | 10 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | -
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней*** | дней | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.25 | 0.25 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| б) для остальных потребителей услуг, дней*** | дней | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.25 | 0.25 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц** | шт | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.25 | 0.25 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | -
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | шт | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.25 | 0.25 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | - | 0.375 | 0.375 | - | - | - | - | - | -
В МУП " Горсвет" существует порядок оповещения | 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4>120% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4<80%
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | шт | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.25 | 0.25 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | -
| 4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений * | шт | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.1 | 0.1 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | - | 0.26458 | 0.26458 | - | - | - | - | - | -
| Индикатор результативности обратной связи | [8 empty] | - | - | - | - | - | bar: 2 to 7
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг* | (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - | 2.1667 | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
Все обращения должны быть обработаны | 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 3 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | -
Должны рассмотреть немедленно, рассматривается оперативность | 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | дней | 1 | 1 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | -
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг* | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг* | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг* | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: 2 to 7
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | обратная | 1 | 1 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | 0 | 0 | 0 | 0% | обратная | 1 | 1 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | % | 0 | 0 | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | - | 2.1333 | 2.1 | - | - | - | - | - | -
| Показатель качества ТСО |  | 5: 0.84799; 6: 0.82882
IV - СВОД ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА И РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
| Показатель | Ед.изм. | Значение показателей надежности и качества |  | Коэффициент допустимого отклонения показателя надежности и качества | Оценка достижения показателя надежности и качества | Отметка о представлении отчетных данных и их достоверности | Определение коэффициентов надежности и качества
|  |  | плановое | фактическое
| Показатель надежности услуг (Пп) | - | 0.012972 | 0.009289 | 30% | достигнуто | + | 0 | К над
| Показатель качества услуг (П тпр) | - | 1 | 1 | 30% | достигнуто | + | 0 | К кач
| Показатель качества услуг (Птсо) | - | 0.84799 | 0.82882 | 30% | достигнуто | + | 0
Значения обобщенного показателя надежности и качества
| Коб | 0
Коэффициенты допустимого отклонения показателей надежности и качества
| Организация/период | К показателю надежности | 2: К показателю качества
ФСК | bar: 2
| Первые три года первого периода регулирования (2010-2012) | 25% | 2: 15%
| Последующие годы первого периода регулирования (2013-2015) | 20%
| Последующие годы | Поэтапное (1% в год) от 20% до 15%
ТСО - пилоты 1-2-й очереди (переход на долгосрочное регулирование с 2010 года и ранее) | bar: 2
| Первые три года первого периода регулирования | 30%
| Последующие годы | 25%
Прочие ТСО | bar: 2
| Первые три расчетных периода регулирования | 35% | 3: 2012-2014
| Последующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования | 30% | 3: 2015-2019
| Последующие долгосрочные периоды регулирования годы | Поэтапное (1% в год) от 30% до 25%
Коэффициенты значимости коэффициентов надежности и качества
| Организация | Коэффициент надежности | 2: Коэффициент качества
| ТСО | 0.65 | 2: 0.35
V - Расчет корректировки НВВ по показателям надежности и качества
Коэффициент корректировки
| ТСО при представлении достоверных отчетных данных | 0%
| Максимальный процент корректрировки на текущий год при представлении достоверных отчетных данных | 2%
Максимальные проценты корректировки при представлении достоверных отчетных данных согласно МУ
| на 2012 год | -
| на 2013 год | 1%
| на 2014 год и далее | 2%
Справочно:
| Коэффициент корректировки в случае непредставления отчетных данных | -3%
Предельный процент отклонения отчетных данных организации от данных Технадзора, ФАС, Фед. Службы по защите прав потребителей, Системного Оператора, при превышении которого, данные признаются недостоверными
| на 2011 год | 20%
| на 2012 год | 15%
| на 2013 год и далее | 10%
При представлении недостоверных данных или данных для расчета какого-либо показателя, индикатор выполнения по показателю (Кнад и/или Ккач) признается равным -1
Примечание:
* МУП " Горсвет" не имеет специализированных структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг
** МУП " Горсвет" является исполнителем услуг, проекты договоров направляются сбытовой организации в интересах ее потребителей
*** согласно действующего законодательства приборы учета устанавливаются потребителем самостоятельно, либо с привлечением уполномоченных организаций
Note on E7: с учетом всех присоединений в течение отчетного периода

## 1.1
Форма 1.1 - Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2016 год
N | Обосновывающие данные для расчёта* | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Акт расследования технологического отключения № 1/16 | 1.4 | 60
2 | Акт расследования технологического отключения № 2/16 | 0.25 | 130
3 | Акт расследования технологического отключения № 3/16 | 1.2 | 52
4 | Акт расследования технологического отключения № 4/16 | 1 | 24
5 | Акт расследования технологического отключения № 5/16 | 0.22 | 53
6 | Акт расследования технологического отключения № 6/16 | 12 | 65
| Итого: | 16.07 | 384
Инженер-технолог |  | А.В.Кривополенов

## 1.2
Форма 1.2 -Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2016 год
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Показатель | Значение
Максимальное за расчетный период число точек присоединения | 1696 | 1730 | 1779 | 1828 | 1877 | 1926
Суммарная продолжительность прекращений передачи электроэнергии, час | 22 | 16.07 | 22 | 21 | 20 | 20
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П_п) | 0.012972 | 0.009289 | 0.012366 | 0.011488 | 0.010655 | 0.010384
Инженер-технолог | А.В.Кривополенов

## 1.3
Форма 1.3 -Фактические значения показателей надежности и качества услуг за 2016 год
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя |  | Описание (обоснование) | Значения показателя за | Значения показателя за
|  |  |  | 2012 год | 2016 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Индикатор информативности
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П_п) | 1)замена кабельных линий электропередач, 2)замена распределительных устройств 0,4 кВ, 3)замена трансформатора | 1) Замена кабельных линий электропередач 2) Прокладка резервных кабельных линий | Для сокращения средней продолжительности прекращений электрической энергии и в связи с высокой степенью износа оборудования будут проводиться работы по реконструкции электрооборудования и кабельных линий, в ходе которых будет увеличена мощность трансформаторов и пропускная способность линий электропередач | 0 | 0.009289 | 0.012366 | 0.011488 | 0.010655 | 0.010384
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (П_тпр) | - | 1)Инвентаризация кабельных линий; 2) быстрое и результативное исполнение заявок на технологическое присоединение | Для определения актуальных данных о максимальной присоединенной и резервной мощности. Сокращение сроков - обеспечение результативности работы. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальными сетевыми организациями (П_тсо) | 1)проведение энергоаудита, 2)сертификация электрических сетей, 3)разработка сайта предприятия для работы с потребителями, 4)организация работы структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями | Инспекционный контроль показателей качества электрической энергии | Для повышения уровня качества оказываемых услуг, на предприятии ежегодно проводится инспекционный контроль показателей качества электрической энергии | 0.83549 | 0.83549 | 0.8331 | 0.83714 | 0.83824 | 0.84109
Инженер-технолог |  |  | А.В.Кривополенов

## 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Наименование параметра (критерия), храктеризующего индикатор | Ед.изм. | 2016 год |  | Отклонение факта от плана | Зависи-мость | Оценка при планиро-вании | Оценка по факту | СПРАВОЧНО
|  | факти-ческое | плано-вое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.75 | - | - | - | - | - | -
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений * | % | 0% | 0% | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | шт | 5 | 5 | 100% | прямая | 2 | 2.5 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг | шт (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 2 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг* | шт | 4 | 4 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг* | шт | 0 | 0 | 0% | прямая | 2 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | 2.6667 | 2.6667 | - | - | - | - | - | -
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону* | (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 3 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации* | (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 3 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты* | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 3 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | - | 2.3611 | 2.2361 | - | - | - | - | - | -
Примечание:
* МУП " Горсвет" не имеет специализированных структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг
Инженер-технолог |  | 2: А.В.Кривополенов

## 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
| Наименование параметра (критерия), храктеризующего индикатор | Ед.изм. | 2016 год |  | Отклонение факта от плана | Зависи-мость | Оценка при планировании | Оценка по факту | СПРАВОЧНО
|  |  | факти-ческое | плано-вое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | - | - | - | - | - | 0.33333 | 0.33333 | - | - | - | - | - | -
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю)** | дней | 10 | 10 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | -
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней*** | дней | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.25 | 0.25 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| б) для остальных потребителей услуг, дней*** | дней | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.25 | 0.25 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц** | шт | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.25 | 0.25 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | -
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | шт | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.25 | 0.25 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | - | 0.375 | 0.375 | - | - | - | - | - | -
В МУП " Горсвет" существует порядок оповещения | 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4>120% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4<80%
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | шт | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.25 | 0.25 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | -
| 4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений * | шт | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.1 | 0.1 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | - | 0.26458 | 0.26458 | - | - | - | - | - | -
Примечание:
* МУП " Горсвет" не имеет специализированных структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг
** МУП " Горсвет" является исполнителем услуг, проекты договоров направляются сбытовой организации в интересах ее потребителей
*** согласно действующего законодательства приборы учета устанавливаются потребителем самостоятельно, либо с привлечением уполномоченных организаций
| Инженер-технолог |  | 2: А.В.Кривополенов

## 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
| Наименование параметра (критерия), храктеризующего индикатор | Ед.изм. | 2016 год |  | Отклонение факта от плана | Зависи-мость | Оценка при планировании | Оценка по факту | СПРАВОЧНО
|  |  | факти-ческое | плано-вое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7
| Индикатор результативности обратной связи | [8 empty] | - | - | - | - | - | bar: 2 to 7
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг* | (1/0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - | 2.1667 | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
Все обращения должны быть обработаны | 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 3 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | -
Должны рассмотреть немедленно, рассматривается оперативность | 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | дней | 1 | 1 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | -
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг* | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг* | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг* | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: 2 to 7
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 0% | обратная | 1 | 1 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | 0 | 0 | 0 | 0% | обратная | 1 | 1 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | % | 0 | 0 | 0% | прямая | 3 | 3 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | - | 2.1333 | 2.1 | - | - | - | - | - | -
Примечание:
* МУП " Горсвет" не имеет специализированных структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг
** МУП " Горсвет" является исполнителем услуг, проекты договоров направляются сбытовой организации в интересах ее потребителей
*** согласно действующего законодательства приборы учета устанавливаются потребителем самостоятельно, либо с привлечением уполномоченных организаций
| Инженер-технолог |  | 2: А.В.Кривополенов

## 2.4
Форма 2.4 - Фактические значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества за 2016 год
Муниципальное унитарное предприятие города КоряжмаАрхангельской области "Горсвет"
Наименование показателя | Значение показателя |  | Значение показателя
предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества | 2013 год (факт) | 2013 год (факт) | 2016 год (факт) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2019 год (план)
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Индикатор информативности
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | 2.75 | 2.25 | 2.75 | 2.5225 | 2.6703 | 2.631 | 2.6858
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений * | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.25 | 2.125 | 2.1875
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2.1227
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг | 3 | 1 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг* | 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2.1227
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг* | 3 | 1 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.7067 | 2.7473 | 2.7885 | 2.8303
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2.1227
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону* | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации* | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты* | 3 | 3 | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2.1227
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2.1227
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
7. Итого по индикатору информативности | 2.4028 | 2.3194 | 2.2361 | 2.2049 | 2.2366 | 2.2375 | 2.2545
Индикатор исполнительности
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.32833 | 0.32341 | 0.31856 | 0.31378
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю)** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.47784 | 0.47067
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24625 | 0.24256 | 0.23892 | 0.23533
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней*** | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24625 | 0.24256 | 0.23892 | 0.23533
б) для остальных потребителей услуг, дней*** | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24625 | 0.24256 | 0.23892 | 0.23533
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц** | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24625 | 0.24256 | 0.23892 | 0.23533
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24625 | 0.24256 | 0.23892 | 0.23533
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24625 | 0.24256 | 0.23892 | 0.23533
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.37687 | 0.37883 | 0.38088 | 0.38301
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5075 | 0.51511 | 0.52284 | 0.53068
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24625 | 0.24256 | 0.23892 | 0.23533
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0985 | 0.097022 | 0.095567 | 0.094134
4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0985 | 0.097022 | 0.095567 | 0.094134
5. Итого по индикатору исполнительности | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26249 | 0.26046 | 0.25848 | 0.25656
Индикатор результативности обратной связи
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг* | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1692 | 2.1722 | 2.1756 | 2.1796
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2.1227
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2.1227
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5075 | 2.5156 | 2.5242 | 2.5334
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 1.8827
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг* | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг* | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг* | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 1 | 1 | 1 | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | 0.94134
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 1 | 1 | 1 | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | 0.94134
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | 2 | 2 | 2 | 2.015 | 2.0304 | 2.0464 | 2.0627
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | 1 | 1 | 1 | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | 0.94134
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | 3 | 3 | 3 | 3.045 | 3.0907 | 3.137 | 3.1841
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | 2.1333 | 2.1333 | 2.1333 | 2.1443 | 2.1558 | 2.1678 | 2.1802
Фактическое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации | 0.98444 | 0.97611 | 0.83549 | 0.8331 | 0.83714 | 0.83824 | 0.84109
Примечание:
* МУП " Горсвет" не имеет специализированных структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг
** МУП " Горсвет" является исполнителем услуг, проекты договоров направляются сбытовой организации в интересах ее потребителей
*** согласно действующего законодательства приборы учета устанавливаются потребителем самостоятельно, либо с привлечением уполномоченных организаций
Инженер-технолог А.В.Кривополенов |  |  |  | А.В.Кривополенов

## 3.1
Форма 3.1 -Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования за 2016 г.
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Показатель | Число, шт. |  | Число, шт.
| 2012 | 2013 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 67 | 81 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнс заяв тпр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв тпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## 3.2
Форма 3.2 -Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования за 2016 год
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Показатель | Число, шт. |  | Число, шт.
| 2012 | 2013 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд тпр) | 45 | 69 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт.(Nнс сд тпр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## 3.3
Форма 3.3 -Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования за 2016 год
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Показатель | Число, шт. |  | Число, шт.
| 2012 | 2013 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (N н тпр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятками шт. (Nочз тпр) | 6.7 | 8.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (П нпа тпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## 7.1-7.2
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг Муниципальным унитарным предприятием города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
№ п/п | Наименование показателя | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П_п) | 0.009289
2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО, Птсо | 0.82882
3 | Плановое значение показателя П_п, П(пл)_п | 0.012972
4 | Плановое значение показателя Птпр, П(пл)_тпр | 1
5 | Плановое значение показателя Птсо, П(пл)_тсо | 0.84799
6 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К_над | достигнуто
7 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К_кач | достигнуто
8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К_кач2 | достигнуто
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг Муниципальным унитарным предприятием города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Наименование |  | Значение
1.Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  | 0.65
2. Коэффициент значимости показателя уровня качества, оказываемых услуг, бета1 |  | 0.35
3.Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К_над |  | достигнуто
4.Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К_кач |  | достигнуто
5.Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, К_об |  | 0
Инженер-технолог |  | А.В.Кривополенов

## 8.1
Форма_8.1_1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевой организации
МУП "Горсвет"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой организации2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (автоматического повтора включений) (1/0)4 | Признак АВР (автоматического включения резерва) (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т. п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Справочно (произведения столбцов 28 и 32), для расчета показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергиии
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9—15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25—27)
[8 empty] | 1 категория надежности |  | 2 категория надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категория надежности |  | 2 категория надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17—21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | МУП "Горсвет" город Коряжма | РП № 1 яч. № 2 | ПС | 6 кВ | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 | 20 ч, 40 м, 2016.08.04. | 22 ч, 20 м, 2016.08.04. | 22 ч, 20 м, 2016.08.04. | 1.4 | - | Акт расследования | № 1/16 от 09.04.2016 | 84
2 | МУП "Горсвет" город Коряжма | РП № 2 яч. № 4 | ПС | 6 кВ | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 130 | 130 | - | - | 130 | - | - | 130 | 20 ч, 45 м, 2016.15.04. | 21 ч, 10 м, 2016.15.04. | 21 ч, 10 м, 2016.04.15. | 0.25 | - | Акт расследования | № 2/16 от 15.04.2016 | 32.5
3 | МУП "Горсвет" город Коряжма | РП № 2 яч. № 17 | ПС | 6 кВ | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | 52 | 52 | - | - | 52 | - | - | 52 | 00 ч, 00 м, 2016.06.05. | 01 ч,20 м, 2016.06.05. | 01 ч,20 м, 2016.06.05. | 1.2 | - | Акт расследования | № 3/16 от 07.05.2016 | 62.4
4 | МУП "Горсвет" город Коряжма | РП № 2 яч. № 20 | ПС | 6 кВ | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | 24 | - | - | 24 | 16 ч, 25 м, 2016.14.07. | 17 ч, 25 м, 2016.14.07. | 17 ч, 25 м, 2016.14.07. | 1 | - | Акт расследования | № 4/15 от 15.07.2016 | 24
5 | МУП "Горсвет" город Коряжма | РП № 2 яч. № 17 | ПС | 6 кВ | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 53 | 53 | - | - | 53 | - | - | 53 | 09 ч, 50 м, 2016.25.07. | 09 ч, 50 м, 2016.25.07. | 10 ч, 12 м, 2016.25.07. | 0.22 | - | Акт расследования | № 5/16 от 26.07.2016 | 11.66
6 | МУП "Горсвет" город Коряжма | ТП № 38 | ЛЭП | 0,4 кВ | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 | - | - | - | - | 65 | 65 | - | - | 65 | - | - | 65 | 11 ч, 00 м, 2016.08.08. | 23 ч, 00 м, 2016.08.08. | 23 ч, 00 м, 2016.08.08. | 12 | - | Акт расследования | № 6/16 от 08.08.2016 | 780
7 | Итого | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 | х | х | х | 16.07 | 0 | х | х | 994.56
2 Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
3 «0» для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, «1» — не подпадающих.
4 «1» ставится, когда АПВ успешное, а «0» — не успешное.
5 «1» ставится, когда АВР успешен, «0» — не успешен.
6 Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Инженер-технолог |  |  | частичное 15: Кривополенов А.В.
Должность |  |  | частичное 15: Ф. И. О.

## 8.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 8.3 — Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе
средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей
и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
МУП "Горсвет" город Коряжма, Архангельской области
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Расчет |  | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по пере- |  | 1730 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
даче электрической энергии (включая потребителей
электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовы-
ми организациями (гарантирующими поставщиками)
энергопринимающие устройства которых непосредст-
венно присоединены к объектам электросетевого хо-
зяйства сетевой организации), обслуживаемых электро-
сетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии |  | 1730 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
обслуживаемых электросетевой организацией в рамках
расчетного периода (включая потребителей электричес-
кой энергии, обслуживаемых энергосбытовыми органи-
зациями (гарантирующими поставщиками) энергопри-
нимающие устройства которых непосредственно присое-
динены к объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации), шт.
2 | Максимальное за расчетный период регулирования |  | 1642 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
число точек поставки электросетевой организации, шт.
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабже- |  | 0.57489 |  | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1 деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((Σ столбец 32*столбец 28)/ пункт 1 Формы 8.3)
ния потребителей (Пsaidi), час
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения |  | 0.22197 |  | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (Σ столбец 28 Формы 8.1/ пункт 1 Формы 8.3)
потребителей (Пsaifi), шт.
Инженер-технолог |  | Кривополенов А.В.
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись