Опросный лист на камеры КСО-298 с вакуумными выключателями BB/TEL ( линия )- 2 шт.

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Назначение камеры | линия |
| Номер схемы главных цепей | 8ВВ-600 |
| Шинный разъединитель | РВФ3-10/630 |
| Линейный разъединитель | РВЗ-10/630 |
| Выключатель | BB/TEL-10-20/630 |
| Трансформатор тока | ТПЛ-10 150/5 |
| Трансформатор тока нулевой последовательности | ТЗЛМ |
| Максимальная защита | РТ-40/6 |
| Токовая отсечка | РТ-40/20 |
| Земляная защита | РТ-40/0,2 |
| Учет | СЭТ 3ф-01-09 |
| Ограничители перенапряжения | ОПН-РТ/ TEL 6/6.9 |