## Повышение надеж.и кач-ва
Перечень мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики МО «Город Коряжма», спланированных на 2015г.
№ п/п | Наименование меропирятий | Ожидаемые результаты
1 | Ремонт трансформаторов ТП-320 (2 шт.) | Повышение надёжности электроснабжения
2 | Ремонт кровли ТП № 44, 38, 52 | Повышение прочности и механической устойчивости здания
3 | Косметический ремонт ТП 21 | Повышение прочности и механической устойчивости здания
5 | Ремонт кабельной линии 0,4 кВ ШС 39 - ШС 40 (Зеленый 1) | Повышение надёжности электроснабжения
6 | Ремонт кабельной линии 6 кВ ТП63-ТП53-ТП46 | Повышение надёжности электроснабжения
7 | Ремонт кабельной линии 0,4 кВ КШ1-КШ2 (Кирова, 27) | Повышение надёжности электроснабжения
8 | Установка вводных автоматов ТП-39, ТП-50, ТП-3, ТП-19 | Повышение надёжности электроснабжения
9 | Замеры сопротивления контура заземления ТП | Повышение надёжности электроснабжения
10 | Наладка релейной защиты, устройство АВР РП № 3 | Повышение надёжности электроснабжения
11 | Наладка релейной защиты, устройство АВР РП № 1, РП № 2 | Повышение надёжности электроснабжения
12 | Ремонт дверей ТП 52 (отсек трансформаторов) | Повышение прочности и механической устойчивости здания
13 | Ремонт дверей ТП 53 (РУ 0,4 кВ) | Повышение прочности и механической устойчивости здания
14 | Ремонт кабельных линий и замена кабельных шкафов | Повышение надёжности электроснабжения
15 | Замена дверей мастерской Лермонтова, 31 | Повышение прочности и механической устойчивости здания
16 | Замена окон здания Лермонтова, 31 | Повышение прочности и механической устойчивости здания
17 | Ремонт трубопровода отопления здания Лермонтова, 31 | Снижение технологических потерь