**Перечень мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики МО «Город Коряжма», спланированных на 2016г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты |
| 1 | Ремонт трансформатора ТМ 560 | Повышение надежности электроснабжения |
| 2 | Ремонт дверей ТП 53 ( РУ 0,4 кВ) | Повышение прочности и механической устойчивости здания |
| 3 | Замена кабельного шкафа Набережная 48 | Повышение надежности электроснабжения |
| 4 | Ремонт трубопровода отопления здания Лермонтова 31 | Снижение технологических потерь |
| 5 | Экспертиза автогидроподъемника АПТЛ 17 | Повышение надежности электроснабжения |
| 6 | Замена трансформатора на ТП 34 | Повышение надежности электроснабжения |
| 7 | Ремонт кабельной линии 0,4 кВ ТП18-Пушкина 6 | Повышение надежности электроснабжения |
| 8 | Текущий ремонт, ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций города – 63 шт. | Повышение качества электроснабжения |