Согласовано:                                                                                         Утверждаю:

Зам. Главы МО по городскому                                                               Директор

хозяйству, начальник управления                                               МУП «Горсвет»

муниципального хозяйства  и

градостроительства

__________ Втюрин А.С.                                           ____________Бровин В.А.

«        »                  20   г.                                                          «      »                20    г

| График ревизии трансформаторных подстанций и кабельных шкафов на 2014г. |
| --- |
| № п/п | Дата проведения работ | № трансформаторных подстанций | Наименование оборудования |
| 1 | май | ТП-1 | Тр№1 | Тр№2 |  | РУ-0,4кВ |
| 2 | май | ТП-2 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 3 | май | ТП-3 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 4 | май | ТП-4 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 5 | май | ТП-5 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 6 | май | ТП-5а | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 7 | май | ТП-6 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 8 | май | ТП-6а | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 9 | май | ТП-7 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 10 | май | ТП-9 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 11 | Июнь | ТП-10 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 12 | Июнь | ТП-11 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 13 | Июнь | ТП-12 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 14 | Июнь | ТП-13 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 15 | Июнь | ТП-13а | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 16 | Июнь | ТП-14 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 17 | Июнь | ТП-15 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 18 | Июнь | ТП-15а | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 19 | Июнь | ТП-16 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 20 | Июнь | ТП-17 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 21 | Июнь | ТП-18 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 22 | Июнь | ТП-19 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 23 | Июнь | ТП-20 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 24 | Июль | ТП-65 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 25 | Июль | ТП-66 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 26 | Июль | ТП-67 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 27 | Июль | ТП-20а | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 28 | Июль | ТП-21 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 29 | Июль | ТП-23 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 30 | Июль | ТП-24 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 31 | Июль | ТП-25 | Тр№1 | Тр№2 |  | РУ-0,4кВ |
| 32 | Июль | ТП-27 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 33 | Июль | ТП-28 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 34 | Июль | ТП-29 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 35 | Июль | ТП-30 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 36 | Июль | ТП-31 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 37 | Июль | ТП-32 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 38 | Август | ТП-33 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 39 | Август | ТП-34 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 40 | Август | ТП-35 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 41 | Август | ТП-37 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 42 | Август | ТП-38 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 43 | Август | ТП-39 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 44 | Август | ТП-40 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 45 | Август | ТП-41 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 46 | Август | ТП-43 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 47 | Август | ТП-44 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 48 | Август | ТП-45 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 49 | Август | ТП-47 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 50 | Август | ТП-48 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 51 | Сентябрь | ТП-49 | Тр№1 | Тр№2 |  | РУ-0,4кВ |
| 52 | Сентябрь | ТП-50 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 53 | Сентябрь | ТП-51 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 54 | Сентябрь | ТП-52 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 55 | Сентябрь | ТП-52а | Тр№1 | Тр№2 |  | РУ-0,4кВ |
| 56 | Сентябрь | ТП-53 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 57 | Сентябрь | ТП-54 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 58 | Сентябрь | ТП-56 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 59 | Сентябрь | ТП-57 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 60 | Сентябрь | ТП-62 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 61 | Сентябрь | ТП-63 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ |
| 62 | Сентябрь | КТПН(рембаза) | Тр№1 |  |  | РУ-0,4кВ |

Ревизия КШ и приходящих кабелей ВРУ производится одновременно с ревизией ТП.

Гл.инженер МУП «Горсвет»                                Федотов М.А.