## График ревизий
График ревизии трансформаторных подстанций и кабельных шкафов
на 2013г.
№ п/п | Дата проведения работ | № трансформаторных подстанций | Наименование оборудования
1 | Май | ТП-1 | Тр№1 | Тр№2 |  | РУ-0,4кВ
2 | Май | ТП-2 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
3 | Май | ТП-3 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
4 | Май | ТП-4 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
5 | Май | ТП-5 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
6 | Май | ТП-5а | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
7 | Май | ТП-6 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
8 | Май | ТП-6а | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
9 | Май | ТП-7 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
10 | Июнь | ТП-9 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
11 | Июнь | ТП-10 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
12 | Июнь | ТП-11 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
13 | Июнь | ТП-12 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
14 | Июнь | ТП-13 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
15 | Июнь | ТП-13а | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
16 | Июнь | ТП-14 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
17 | Июнь | ТП-15 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
18 | Июнь | ТП-15а | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
19 | Июнь | ТП-16 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
20 | Июнь | ТП-17 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
21 | Июнь | ТП-18 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
22 | Июнь | ТП-19 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
23 | Июль | ТП-20 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
24 | Июль | ТП-20а | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
25 | Июль | ТП-21 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
26 | Июль | ТП-23 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
27 | Июль | ТП-24 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
28 | Июль | ТП-25 | Тр№1 | Тр№2 |  | РУ-0,4кВ
29 | Июль | ТП-27 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
30 | Июль | ТП-28 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
31 | Июль | ТП-29 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
32 | Июль | ТП-30 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
33 | Июль | ТП-31 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
34 | Июль | ТП-32 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
35 | Август | ТП-33 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
36 | Август | ТП-34 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
37 | Август | ТП-35 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
38 | Август | ТП-37 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
39 | Август | ТП-38 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
40 | Август | ТП-39 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
41 | Август | ТП-40 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
42 | Август | ТП-41 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
43 | Август | ТП-43 | Тр№1 |  | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
44 | Август | ТП-44 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
45 | Август | ТП-45 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
46 | Август | ТП-47 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
47 | Август | ТП-48 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
48 | Сентябрь | ТП-49 | Тр№1 | Тр№2 |  | РУ-0,4кВ
49 | Сентябрь | ТП-50 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
50 | Сентябрь | ТП-51 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
51 | Сентябрь | ТП-52 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
52 | Сентябрь | ТП-52а | Тр№1 | Тр№2 |  | РУ-0,4кВ
53 | Сентябрь | ТП-53 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
54 | Сентябрь | ТП-54 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
55 | Сентябрь | ТП-56 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
56 | Сентябрь | ТП-57 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
57 | Сентябрь | ТП-62 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
58 | Сентябрь | ТП-63 | Тр№1 | Тр№2 | РУ-6кВ | РУ-0,4кВ
59 | Сентябрь | КТПМ(рембаза) | Тр№1 |  |  | РУ-0,4кВ
Ревизия КШ и приходящих кабелей ВРУ производится одновременно с ревизией ТП.

## Повышение надеж.и кач-ва
Перечень мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики МО «Город Коряжма», спланированных на 2013г.
№ п/п | Наименование меропирятий | Ожидаемые результаты
1 | Замена трансформатора 560 кВа ТП-21 | Снижение технологических потерь
2 | Ремонт кровли ТП № 37, 20, 20а | Повышение качества электроснабжения
3 | Замена РУ 0,4 кВ ТП № 4 | Повышение надёжности электроснабжения
4 | Замена кабельной линии 0,4 кВ ТП № 21 - Сафьяна,7 (с установкой кабельного шкафа) | Улучшение освещенности
5 | Замена кабельной линии 0,4 кВ ТП № 21 - Сафьяна,7-Сафьяна, 5 (с установкой кабельного шкафа) | Повышение надёжности электроснабжения
6 | Замена кабельной линии 0,4 кВ ТП № 21 - Сафьяна, 5-Набережная, 10 (с установкой кабельного шкафа) | Повышение надёжности электроснабжения
7 | Замена кабельной линии 0,4 кВ Набережная, 10 - Набережная, 12 (с установкой кабельного шкафа) | Снижение технологических потерь
8 | Замена кабельной линии 0,4 кВ Набережная, 12 - Лермонтова, 4 (с установкой кабельного шкафа) | Повышение надёжности электроснабжения
9 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП № 21 - Лермонтова, 4 | Повышение надёжности электроснабжения
10 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП № 21 - Лермонтова, 10 (с установкой кабельного шкафа) | Повышение надёжности электроснабжения
11 | Ремонт кабельной линии 0,4 кВ Лермонтова, 8 - Лермонтова, 10 | Повышение надёжности электроснабжения
12 | Ремонт кабельной линии 0,4 кВ ТП № 21 Сафьяна, 9 (с установкой кабельного шкафа) | Повышение надёжности электроснабжения
13 | Текущий ремонт, ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций города - 63 шт. | Повышение надёжности электроснабжения
14 | Установка АСКУЭ | Снижение технологических потерь