## 8.1 2021 г.
Форма 8.1 <1> - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2021 год
МУП "Горсвет" (ИНН 2905009412) (Архангельская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "Горсвет" (ИНН 2905009412) (Архангельская обл) МУП "Горсвет" | КЛ | ТП № 48 - ТП № 54 | 6 (6.3) | 17,10 2021.05.11 | 18,54 2021.05.11 | В | 1.73 | КЛ 6 кВ ТП № 50, ТП № 51, ТП № 54, ТП № 63 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 2309 |  | 1/21 2021-05-12 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | МУП "Горсвет" (ИНН 2905009412) (Архангельская обл) | КЛ | РП № 1, яч.23 - РП № 2, яч.7 | 6 (6.3) | 21,10 2021.06.02 | 21,45 2021.06.02 | В | 0.58 | КЛ 6 кВ ТП № 33, ТП № 32, ТП № 64, ТП № 50, ТП № 51, ТП № 54, ТП № 63, ТП № 46, ТП № 58 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 41 | 140 | 0 | 6343 |  | 2/21 03.06.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
3 | МУП "Горсвет" (ИНН 2905009412) (Архангельская обл) | КЛ | ТП № 2-ТП № 3 | 6 (6.3) | 06,31 2021.12.23 | 09,35 2021.12.23 | В | 3.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 5 А, ТП 30, ТП 9, ТП 4, ТП 3, ТП 2, ТП 11, ТП 6, ТП 6 А, ТП 8(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 19 | 85 | 0 | 3513 |  | 3/21 23.12.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 5.38 | х | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 63 | 295 | 0 | 12165 | х | х | х | х | 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 5.38 | х | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 63 | 295 | 0 | 12165 | х | х | х | х | 1
|  | Инженер-технолог | [5 empty] | Кривополенов Анатолий Валерьевич
|  | Должность | [5 empty] | Ф.И.О. | [5 empty] | Подпись
<1> Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.