## СВОД
Архангельская область г. Коряжма МУП " Горсвет"
I - Расчет показателя надежности (Пп)
| Показатель | Ед.изм. | Значение
|  |  | плановое | фактическое
| 1 |  | 2 | 3
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электроэнергии | час | 20 | 5.92
Консультация с ФСТ - ставятся все присоединенные к сетям сторонние потребители | Максимальное за расчетный период число точек присоединения | шт | 1844 | 1941
| Показатель надежности услуг | - | 0.010846 | 0.00305
| II - Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) |  |  | форма № 3.1
| Показатель | Ед.изм. | Значение
|  |  | плановое | фактическое
| 1 |  | 2 | 3
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв тпр) | шт | 1 | 1
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | шт | 1 | 1
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (П нпа тпр) | шт | 1 | 1
| Показатель качества услуг ФСК | - | 1 | 1
III - Расчет показателя качества для (Птсо)
| Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Отклонение факта от плана | Зависимость | Оценка при планировании | Оценка по факту | СПРАВОЧНО
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7
Индикатор информативности
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 1.9062 | 1.5 | - | - | - | - | - | -
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений * | % | 25% | 25% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | шт | 5 | 7 | 140% | прямая | 1.8125 | 1 | - | - | - | - | - | -
Порядок регистрации и рассмотрения жалоб потребителей МУП " Горсвет" МО " Город Коряжма" на качество электроэнергии | а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 0 | 0 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг | шт (1/0) | 0 | 1 | 100% | прямая | 0 | 0 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг* | шт | 4 | 4 | 100% | прямая | 0 | 0 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг* | шт | 0 | 1 | 100% | прямая | 0 | 0 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | 2.0305 | 2 | - | - |  | - | - | -
дежурная служба | 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2.0914 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону* | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации* | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты* | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2.0914 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | - | 1.9113 | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9113 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | 1.9113 | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9113 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9113 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | - | 1.9751 | 1.9167 | - | - | - | - | - | -
Индикатор исполнительности
| 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
| 1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю | дней | 15 | 15 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения | дней | 120 | 120 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
| 2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю)** | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней*** | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| б) для остальных потребителей услуг, дней*** | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц** | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 3.1 Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказанию этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
| 5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
В МУП " Горсвет" существует порядок оповещения | 6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4>120% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4<80%
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 7.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений * | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | - | 0.58571 | 0.58571 | - | - | - | - | - | -
| Индикатор результативности обратной связи | [8 empty] | - | - | - | - | - | bar: 2 to 7
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг* | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
Все обращения должны быть обработаны | 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Должны рассмотреть немедленно, рассматривается оперативность | 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | дней | 5 | 5 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг* | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг* | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 1.9113 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг* | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | 0 | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | % | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
| Показатель качества ТСО |  | 5: 1.0075; 6: 1.0017
IV - СВОД ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА И РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
| Показатель | Ед.изм. | Значение показателей надежности и качества |  | Коэффициент допустимого отклонения показателя надежности и качества | Оценка достижения показателя надежности и качества | Отметка о представлении отчетных данных и их достоверности | Определение коэффициентов надежности и качества
|  |  | плановое | фактическое
| Показатель надежности услуг (Пп) | - | 0.010846 | 0.00305 | 30% | достигнуто | + | 0 | К над
| Показатель качества услуг (П тпр) | - | 1 | 1 | 30% | достигнуто | + | 0 | К кач
| Показатель качества услуг (Птсо) | - | 1.0075 | 1.0017 | 30% | достигнуто | + | 0
Значения обобщенного показателя надежности и качества
| Коб | 0
Коэффициенты допустимого отклонения показателей надежности и качества
| Организация/период | К показателю надежности | 2: К показателю качества
ФСК | bar: 2
| Первые три года первого периода регулирования (2010-2012) | 25% | 2: 15%
| Последующие годы первого периода регулирования (2013-2015) | 20%
| Последующие годы | Поэтапное (1% в год) от 20% до 15%
ТСО - пилоты 1-2-й очереди (переход на долгосрочное регулирование с 2010 года и ранее) | bar: 2
| Первые три года первого периода регулирования | 30%
| Последующие годы | 25%
Прочие ТСО | bar: 2
| Первые три расчетных периода регулирования | 35% | 3: 2012-2014
| Последующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования | 30% | 3: 2015-2019
| Последующие долгосрочные периоды регулирования годы | Поэтапное (1% в год) от 30% до 25% | 3: 2020-2024
Коэффициенты значимости коэффициентов надежности и качества
| Организация | Коэффициент надежности | 2: Коэффициент качества
| ТСО | 0.65 | 2: 0.35
V - Расчет корректировки НВВ по показателям надежности и качества
Коэффициент корректировки
| ТСО при представлении достоверных отчетных данных | 0%
| Максимальный процент корректрировки на текущий год при представлении достоверных отчетных данных | 2%
Максимальные проценты корректировки при представлении достоверных отчетных данных согласно МУ
| на 2012 год | -
| на 2013 год | 1%
| на 2014 год и далее | 2%
Справочно:
| Коэффициент корректировки в случае непредставления отчетных данных | -3%
Предельный процент отклонения отчетных данных организации от данных Технадзора, ФАС, Фед. Службы по защите прав потребителей, Системного Оператора, при превышении которого, данные признаются недостоверными
| на 2011 год | 20%
| на 2012 год | 15%
| на 2013 год и далее | 10%
При представлении недостоверных данных или данных для расчета какого-либо показателя, индикатор выполнения по показателю (Кнад и/или Ккач) признается равным -1
Примечание:
* МУП " Горсвет" не имеет специализированных структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг
** МУП " Горсвет" является исполнителем услуг, проекты договоров направляются сбытовой организации в интересах ее потребителей
*** согласно действующего законодательства приборы учета устанавливаются потребителем самостоятельно, либо с привлечением уполномоченных организаций
Note on E7: с учетом всех присоединений в течение отчетного периода

## 1.1
Форма 1.1 - Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2018 год
N | Обосновывающие данные для расчёта* | Продолжитель-ность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Акт расследования технологического отключения № 1/18 | 2.23 | 11
2 | Акт расследования технологического отключения № 2/18 | 1.57 | 30
3 | Акт расследования технологического отключения № 3/18 | 2.12 | 12
| Итого: | 5.92 | 53
Инженер-технолог |  | А.В.Кривополенов

## 1.2
Форма 1.2 -Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2018 год
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Показатель | Значение
| план | факт
Максимальное за расчетный период число точек присоединения | 1844 | 1941 | 2007 | 2073 | 2139 | 2205
Суммарная продолжительность прекращений передачи электроэнергии, час | 20 | 5.92 | 22 | 21 | 20 | 20
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П_п) | 0.010846 | 0.00305 | 0.010962 | 0.01013 | 0.0093502 | 0.0090703
Инженер-технолог | А.В.Кривополенов

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 1941
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 ((Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 1.3)
0.05001
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 1.3)
0.027306
Инженер-технолог |  |  |  | Кривополенов А.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.6
Форма 1.6 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя |  | Описание (обоснование) | Значения показателя за | Значения показателя за |  |  | Значения показателя за
|  |  |  | 2012 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Индикатор информативности
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П_п) | 1)замена кабельных линий электропередач, 2)замена распределительных устройств 0,4 кВ, 3)замена трансформатора | 1) Замена кабельных линий электропередач 2) Прокладка резервных кабельных линий | Для сокращения средней продолжительности прекращений электрической энергии и в связи с высокой степенью износа оборудования будут проводиться работы по реконструкции электрооборудования и кабельных линий, в ходе которых будет увеличена мощность трансформаторов и пропускная способность линий электропередач | 0 | 0.0078297 | 0.011677 | 0.01078 | 0.0099404 | 0.0096339
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (П_тпр) | - | 1)Инвентаризация кабельных линий; 2) быстрое и результативное исполнение заявок на технологическое присоединение | Для определения актуальных данных о максимальной присоединенной и резервной мощности. Сокращение сроков - обеспечение результативности работы. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальными сетевыми организациями (П_тсо) | 1)проведение энергоаудита, 2)сертификация электрических сетей, 3)разработка сайта предприятия для работы с потребителями, 4)организация работы структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями | Инспекционный контроль показателей качества электрической энергии | Для повышения уровня качества оказываемых услуг, на предприятии ежегодно проводится инспекционный контроль показателей качества электрической энергии | 1.0836 | 1.0836 | 0.97899 | 0.98083 | 0.97976 | 0.98047
Инженер-технолог |  |  | А.В.Кривополенов

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 250.07
1.1 |  |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 202.96
2 |  |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 81.16%
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. |  | 1941
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 450
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C |  | 12.6
6 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 |  | -
7 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 |  | -
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
| Инженер-технолог |  |  |  |  | А.В.Кривополенов
| (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)

## 6.1
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности за 2018 год
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Наименование параметра (критерия), храктеризующего индикатор | Ед.изм. | Значение |  | Отклонение факта от плана | Зависи-мость | Оценка при планировании | Оценка по факту | СПРАВОЧНО
|  | факти-ческое | плано-вое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 1.9062 | 1.5 | - | - | - | - | - | -
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | % | 25% | 25% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | шт | 7 | 5 | 140% | прямая | 1.8125 | 1 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг | шт (1/0) | 1 | 0 | 100% | прямая
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг | шт | 4 | 4 | 100% | прямая
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг | шт | 1 | 0 | 100% | прямая
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | 2.0305 | 2 | - | - | - | - | - | -
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2.0914 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону* | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации* | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты* | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2.0914 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | - | 1.9113 | 2 | - | - | - | - | - | -
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9113 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | 1.9113 | 2 | - | - | - | - | - | -
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9113 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 1.9113 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | - | 1.9751 | 1.9167 | - | - | - | - | - | -
Инженер-технолог |  | А.В.Кривополенов

## 6.2
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности за 2018 год
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
| Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценка при планировании | Оценка по факту | СПРАВОЧНО
|  |  | факти-ческое | плано-вое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
| 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Согласно распоряжения по техприсоединения | 1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю | дней | 15 | 15 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения | дней | 120 | 120 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
| 2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю) | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| б) для остальных потребителей услуг, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 3.1 Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказанию этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
Количество потребителей - 15850, взят 0,13 % | 5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
В ЭЧ существует порядок оповещения | 6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4>120% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4<80%
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
| 7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
| 7.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | шт | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
| 8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | - | 0.58571 | 0.58571 | - | - | - | - | - | -
| Инженер-технолог |  | 2: А.В.Кривополенов

## 6.3
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2018 год
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
| Наименование параметра (критерия), храктеризующего индикатор | Ед.изм. | Значение |  | Отклонение факта от плана | Зависи-мость | Оценка при плани-ровании | Оценка по факту | СПРАВОЧНО
|  |  | факти-ческое | плано-вое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7
| Индикатор результативности обратной связи | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Все обращения должны быть обработаны | 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
Все обращения должны быть обработаны | 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
Все обращения должны быть обработаны | 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Должны рассмотреть немедленно, рассматривается оперативность | 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | дней | 5 | 5 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 1.9113 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | 0 | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | % | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Инженер-технолог А.В.Кривополенов

## 6.4
Форма 6.4 - Фактические значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества за 2018 год
Муниципальное унитарное предприятие города КоряжмаАрхангельской области "Горсвет"
Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Значение показателя
предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества | 2017 год (факт) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2018 год (факт) | 2019 год (план)
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6
Индикатор информативности
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | 2.75 | 2.7725 | 2.7953 | 1.9062 | 1.5 | 2.0931
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 3 | 3.045 | 3.0907 | 2 | 2 | 2.03
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8125 | 1 | 2.1562
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | 2 | 2.03 | 2.0604 | - | - | #VALUE!
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг | 3 | 3.045 | 3.0907 | - | - | #VALUE!
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг | 2 | 2.03 | 2.0604 | - | - | #VALUE!
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг | 3 | 3.045 | 3.0907 | - | - | #VALUE!
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | 2.6667 | 2.7067 | 2.7473 | 2.0305 | 2 | 2.0609
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2 | 2.1227
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону | 3 | 3.045 | 3.0907 | 2 | 2 | 2.03
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации | 3 | 3.045 | 3.0907 | 2 | 2 | 2.03
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2 | 2 | 2.03
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2.0914 | 2 | 2.1227
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 2 | 1.8827
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 2 | 1.8827
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 2 | 1.8827
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 2 | 1.8827
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 1.97 | 1.9405 | 1.9113 | 2 | 1.8827
7. Итого по индикатору информативности | 2.2361 | 2.2465 | 2.2574 | 1.9751 | 1.9167 | 2.012
Индикатор исполнительности
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации | 2 | 1.4775 | 1.4553 | 2 | 2 | 0.985
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю | 2 | 1.97 | 1.9405 | 2 | 2 | 1.97
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения | 2 | 1.97 | 1.9405 | 2 | 2 | 0.4925
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.5 | 0.5 | 0.4925
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю) | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.5 | 0.5 | 0.4925
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.5 | 0.5 | 0.4925
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.5 | 0.5 | 0.4925
б) для остальных потребителей услуг, дней | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.5 | 0.5 | 0.4925
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0.5 | 0.35225 | 0.35458 | 0.5 | 0.5 | 0.2
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | 0.5 | 0.5075 | 0.51511 | 0.2 | 0.2 | 0.203
3.1 Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказанию этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0.2 | 0.197 | 0.19404 | 0.2 | 0.2 | 0.197
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | 0.2 | 0.197 | 0.19404 | 0.2 | 0.2 | 0.197
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0.2 | 0.197 | 0.19404 | 0.2 | 0.2 | 0.197
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.5 | 0.5 | 0.4925
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.5 | 0.5 | 0.4925
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.5 | 0.5 | 0.4925
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.5 | 0.5 | 0.4925
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0.5 | 0.4925 | 0.48511 | 0.5 | 0.5 | 0.4925
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0.2 | 0.197 | 0.19404 | 0.2 | 0.2 | 0.197
7.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.2 | 0.197 | 0.19404 | 0.2 | 0.2 | 0.197
5. Итого по индикатору исполнительности | 0.62857 | 0.55093 | 0.54484 | 0.58571 | 0.58571 | 0.43707
Индикатор результативности обратной связи
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг* | 3 | 3.045 | 3.0907 | 2 | 2 | 2.03
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | 2 | 2 | 2.0004 | 2 | 2 | 2
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 1.97 | 1.9405 | 2 | 2 | 1.97
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2 | 2 | 2.03
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 1.97 | 1.9405 | 2 | 2 | 1.97
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 1.97 | 1.9405 | 2 | 2 | 1.97
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2 | 2 | 2.03
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | 2 | 2.03 | 2.0604 | 2 | 2 | 2.03
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | 2.5 | 2.5075 | 2.5156 | 2 | 2 | 1.985
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | 2 | 1.97 | 1.9405 | 2 | 2 | 1.97
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | 3 | 3.045 | 3.0907 | 2 | 2 | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг* | 3 | 3.045 | 3.0907 | 2 | 2 | 2.03
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг* | 3 | 3.045 | 3.0907 | 1.9113 | 2 | 1.94
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг* | 3 | 3.045 | 3.0907 | 2 | 2 | 2.03
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 1 | 0.985 | 0.97023 | 2 | 2 | 1.97
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 1 | 0.985 | 0.97023 | 2 | 2 | 1.97
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | 2 | 2.015 | 2.0304 | 2 | 2 | 2
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | 1 | 0.985 | 0.97023 | 2 | 2 | 1.97
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | 3 | 3.045 | 3.0907 | 2 | 2 | 2.03
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | 2.1 | 2.1105 | 2.1215 | 2 | 2 | 1.997
Фактическое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации | 1.0836 | 1.0324 | 1.0314 | 1.0075 | 1.0017 | 0.90655
Инженер-технолог А.В.Кривополенов
А.В.Кривополенов

## 3.1
Форма 3.1 -Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования за 2018 г.
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Показатель | Число, шт. |  | Число, шт.
| 2012 | 2013 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 67 | 81 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнс заяв тпр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв тпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Инженер-технолог А.В.Кривополенов

## 3.2
Форма 3.2 -Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования за 2018 год
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Показатель | Число, шт. |  | Число, шт.
| 2012 | 2013 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд тпр) | 45 | 69 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт.(Nнс сд тпр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Инженер-технолог А.В.Кривополенов

## 3.3
Форма 3.3 -Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования за 2018 год
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Показатель | Число, шт. |  | Число, шт.
| 2012 | 2013 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (N н тпр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятками шт. (Nочз тпр) | 6.7 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (П нпа тпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Инженер-технолог А.В.Кривополенов

## 7.1-7.2
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг Муниципальным унитарным предприятием города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
№ п/п | Наименование показателя | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П_п) | 0.00305
2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО, Птсо | 1.0017
3 | Плановое значение показателя П_п, П(пл)_п | 0.010846
4 | Плановое значение показателя Птпр, П(пл)_тпр | 1
5 | Плановое значение показателя Птсо, П(пл)_тсо | 1.0075
6 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К_над | достигнуто
7 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К_кач | достигнуто
8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К_кач2 | достигнуто
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг Муниципальным унитарным предприятием города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Наименование |  | Значение
1.Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  | 0.65
2. Коэффициент значимости показателя уровня качества, оказываемых услуг, бета1 |  | 0.35
3.Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К_над |  | достигнуто
4.Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К_кач |  | достигнуто
5.Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, К_об |  | 0
Инженер-технолог |  | А.В.Кривополенов

## 8.1 новая
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[13 empty] | сетевой организации за | январь-декабрь |  |  |  | месяц |  |  | 2018 |  | года
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [19 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) |  |  | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [11 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[19 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[20 empty] | 1-я категория надежности |  | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | МУП "Горсвет" город Коряжма | КЛ | РП № 2 яч. № 13 | 6 | 18 ч, 40 м, 2018.07.14. |  | 20 ч, 54 м, 2018.07.14. |  | А | 2.23 | КЛ 6 кВ ТП № 21 – ТП № 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 |  | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | - | 4980 | - | № 1/18 от 16.07.2018 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 |  | 24.53
2 |  | МУП "Горсвет" город Коряжма | КЛ | КЛ № 1, ТП № 20 | 6 | 23 ч, 53 м, 2018.07.25. |  | 01 ч, 27 м, 2018.07.26. |  | А | 1.57 | КЛ 6 кВ ТП № 63 – ТП 46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 |  | 0 |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | - | 3590 | - | № 2/17 от 26.07.2018 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 |  | 47.1
3 |  | МУП "Горсвет" город Коряжма | КЛ | РП № 2 яч. № 9 | 6 | 23 ч, 53 м, 2018.07.25. |  | 02 ч,00 м, 2018.07.26. |  | А | 2.12 | КЛ 6 кВ РП -1, яч. 27 – ТП 49 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | - | 150 | - | № 3/17 от 26.07.2018 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 |  | 25.44
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И | 5.92 | х |  |  | х | х |  |  | 53 | 0 |  | 0 |  | 53 | - | - |  | - | 53 | - | 8720 | - | х | х | х | 0; 1 |  | 97.07
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П |  | х |  |  | х | х |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А | 5.92 | х |  |  | х | х |  |  | 53 | 0 |  | 0 |  | 53 | - | - |  | - | 53 | - | 8720 | - | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В |  | х |  |  | х | х |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 |  | х |  |  | х | х |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | х | х | х | 1
[7 empty] | Инженер-технолог | [9 empty] | Кривополенов Анатолий Валерьевич
[7 empty] | Должность | [9 empty] | Ф.И.О. | [9 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.